高层建筑消防安全自查情况登记表

县（市、区）        乡镇（街道）

| 建筑名称 |  | 管理使用单位名称（盖章） |  | 地 址 |  |  | 建筑类别 |  | □一类高层公共建筑 □二类高层公共建筑 □百米以上高层住宅 □百米以下高层住宅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  | 消防安全管理人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 自查隐患类型 |  |  |  |  | 发现的问题及整改措施（如不涉及请填写不涉及） |  |  |  |  |  |
| 1、公共建筑内各场所私拉乱接电气线路、违规使用罐装液化气等气体燃料、违规使用明火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、电缆井内堆放杂物、违规住人、擅自改变使用性质，电缆井感烟报警探测器保护罩未摘除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、公共走道、楼梯间、避难层（间）内堆放物品影响疏散，占用、封闭、堵塞安全出口和公共走道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、屋顶平台、裙房屋顶擅自加装建（构）筑物、堆放可燃杂物，阳台可燃物清理不及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高层建筑内电动自行车违规停放充电、建筑内各区域违规给电动自行车蓄电池充电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、高层建筑周边及内部消防车通道、登高作业场地等位置违规停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、高层建筑外墙保温材料封堵不严，防护层脱落、开裂，保温材料裸露，使用易燃可燃外墙保温材料建筑外墙周边敷设电气线路、未设置明显警示提示标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、防火墙上开口部位、防火卷帘上方，电缆竖井内存在的井壁孔洞、竖向孔洞，电缆桥架外围进行完全防火封堵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、消防设施器材缺失、故障、损坏、停用或未规范设置标识，防火门损坏或构件缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、高层建筑所有权单位、物业服务企业未设立或明确消防安全管理机构，未组织专业工种实名制组建技术团队。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、未按标准建立微型消防站及消防执勤点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、未建立包括产权单位、物业服务企业、业主、租户等人员在内的“吹哨人”工作群。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表由高层公共建筑使用管理单位组织开展自查，如实填写相关情况并经负责人签字，加盖单位印章后留存备查。2、本表作为消防安全责任追究的重要依据。3、单位法定代表人将下述内容如实抄写至横线处：“以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生火灾事故，本单位承担一切责任”。

。

填表人：（签字）：                 时间：       年   月    日    单位负责人（签字）：                 身份证号：                         时间：       年   月    日